Отчет

О результатах еженедельных проверок по соблюдению доступности социально-значимых объектов

Дмитровского муниципального района Московской области

| № | Объект проверки (наименование, адрес) | Дата проверки | Должность лица ТСП, осуществляющие проверку (ФИО), должность, контактный телефон) | Выявленные нарушения | Информация о принятых ТСП мерах | Планируемая дата повторной проверки | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дмитровское отд.№2561 ОАО «Сбербанк России», М.О., г. Дмитров, ул. Семеннюка, д.5 | 10.04.2015 | Жолубова О.Е.- зав. отделом (8496-227-41-77); Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97). | Выявлено отсутствие: 1.на территории объекта парковочные места для инвалидов; 2. маркировки на краевых ступенях лестничного марша; 3.тактильной информационной таблички (вывеска) | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: 1.Выделить краевые ступени лестничного марша цветом (желтый); 2.Установить тактильную информационную табличку (вывеска), 10.04.2015 направлено письмо управляющему Дмитровского отделения №2561 ОАО «Сбербанк России» с просьбой на благотворительной основе оборудовать на территории места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. | Сентябрь2015 год. | Срок исполнения до 31 августа 2015 года |
| 2 | ООО «Елена» гостиница «Кристалл», М.О, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.28 | 17.04.2015 | Жолубова О.Е.- зав. отделом (8496-227-41-77); Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97). | Выявлено отсутствие: 1.системы вызова персонала; 2. контрастной маркировки на дверях и на краевых ступенях лестничного марша; 3. тактильной информационной таблички (вывеска); | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: 1.Установить систему вызова персонала; 2.Нанести маркировку на двери и на краевые ступени лестничного марша. | Работа по некоторым рекомендациям проведена в апреле 2015 года, повторная проверка октябрь 2015 год. | 19.04.2015 установлена система вызова персонала, нанесена маркировка на двери и на краевые ступени лестничного марша. Срок установки информационного табло 3 кв.2015, |
| 3 | ТЦ «ЛорАн» М.О.,г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.26 | 24.04.2015 | Жолубова О.Е.- зав. отделом (8496-227-41-77); Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97). | Выявлено отсутствие: 1. контрастной маркировки на дверях; 2.оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов; 3.Недостаточно выделено парковочных мест для инвалидов. | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: 1.установить контрастную маркировку на двери; 2. Оборудовать одно санитарно-гигиеническое помещение поручнями и установить знак доступности: 3.На территории прилегающей к объекту дополнительно выделить и оборудовать 8 парковочных мест для инвалидов. | Работа по рекомендации проведена в мае 2015 года, | 22.05.2015 оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, установлен знак доступности, нанесена контрастная маркировка на двери (Желтый круг). 25.05.2015 дооборудованы парковочные места для инвалидов. При входе в здание установлен знак доступности. |
| 4 | ТРЦ «Центр» М.О. г. Дмитров, ул. Загорская,22 | 15.05.2015 | Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97); Леонтьева Е.С. – консультант (8496-222-38-03). | Выявлено отсутствие: 1.контрастной маркировки на дверях и на краевых ступенях лестничного марша. 2.откидного поручня в санитарно-гигиеническом помещение. | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: 1.нанести маркировку на двери и на краевые ступени лестничного марша. 2. дооборудовать санитарно-гигиеническое помещение (установить откидной поручень). | Июль 2015 | 08.06.2015г. нанесена маркировка на двери и на краевые ступени лестничного марша. |
| 5 | КО «Дмитров» Дмитроского ТО ОАО «Мосэнерго», МО, г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д.25. | 22.05.2015 | Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97); Леонтьева Е.С. – консультант (8496-222-38-03). | Выявлено отсутствие: 1.контрастной маркировки на краевых ступенях лестничного марша. 2.санитарно-гигиеническое помещение выделено для инвалидов, но не оборудовано. | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: 1.нанести маркировку на краевые ступени лестничного марша. 2. оборудовать санитарно-гигиеническое помещение поручнями. | Работа по некоторым рекомендациям проведена в мае 2015 года. Повторная проверка 3кв.2016. | 25.05.2015 нанесена маркировка на краевые ступени лестничного марша, оборудование санитарно-гигиенического помещение во 2 кв.2016 года. По возможности работа будет проведена раньше. |
| 6 | ООО ТЦ «Альбатрос» М.О, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.5 «в». | 22.05.2015 | Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97); Леонтьева Е.С. – консультант (8496-222-38-03). | Выявлено отсутствие контрастной маркировки на дверях и на краевых ступенях лестничного марша. | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: нанести маркировку на двери и на краевые ступени лестничного марша. | Июль2015 | Срок исполнения до 30 июня 2015 года |
| 7 | ТРК «Дмитровский» (Спар) М.О, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.7. | 29.05.2015 | Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97); Леонтьева Е.С. – консультант (8496-222-38-03). | Выявлено отсутствие контрастной маркировки на дверях и на краевых ступенях лестничного марша. | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: нанести маркировку на двери и на краевые ступени лестничного марша. | Работа по рекомендации проведена | 08.06.2015г. нанесена маркировка на двери и на краевые ступени лестничного марша. |
| 8 | ОАО «Ростелеком» М.О, г. Дмитров, ул. Пушкинская, д.5. | 05.06.2015 | Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97); Жолубова О.Е. – зав. отделом (8496-227-41-77). | Выявлено отсутствие: 1.контрастной маркировки на дверях и на краевых ступенях лестничного марша; 2.перил (поручней) по ходу движения пандуса, противоскользящего покрытие. * | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: 1.нанести маркировку на двери и на краевые ступени лестничного марша; 2. оборудовать пандус с двух сторон перилами и нанести противоскользящее покрытие. | Сентябрь 2015 | Срок исполнения до 31.08.2015. По возможности работа будет проведена раньше, требуется согласование с вышестоящей организацией. |
| 9 | Дмитровское управление ЗАГС М.О, г. Дмитров, ул. Семенюка, д.9. | 19.06.2015 | Мадалиева Е.В.- гл. специалист (8496-224-24-97); Леонтьева Е.С.- консультант (8496-222-38-03). | Выявлено отсутствие контрастной маркировки на дверях и на краевых ступенях лестничного марша. | Составлен АКТ комиссионной проверки на наличие доступности для инвалидов социально-значимого объекта, где предписаны следующие рекомендации: нанести маркировку на двери и на краевые ступени лестничного марша. | Сентябрь 2015 | Срок исполнения до 31.08.2015. |

И.о начальника Дмитровского управления

Минсоцзащиты МО                                                                                                                                                                           И.В. Складчикова

Исполнитель: Мадалиева Елена Вячеславовна